ПРИЛОЖЕНИЕ 3

**План мероприятий устранения нарушений по предписанию Управления Роспотребнадзора**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нарушения** | **Мероприятия по устранению нарушений** | **Сроки исполнения** | **Ответственный за исполнения** | **Примечание** |
| 1. | Дефекты штукатурки, окрашивание потолка лестничного пролета, где имеются входы в группы № 7,8,2,3 | Направление служебной записки в департамент образования | 7.08.2023  | Валевская Г.С. | 10.08.2023 |
| 2. | Оборудовать пищеблок, прачечную приточно-вытяжную систему вентиляции (второе здание) | Направление служебной записки в департамент образования | 14.08.2023 | Валевская Г.С. | 17.08.2023 |
| 3.  | Не соответствует уровень освещенности в группах 12,13,14,15,16,(второе здание11,9,8,7,5(основное здание) | Направление служебной записки в департамент образования | 21.08.2023 | Валевская Г.С. | 24.08.2023 |
| 4. | Отсутствует санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинский блок (в двух зданиях ) | Направление служебной записки в департамент образования | 28.08.2023 | Валевская Г.С. | 31.08.2023 |
| 5. | Дефекты поверхности стен в медицинском блоке (процедурная, изоляторе) в двух зданиях | Направление служебной записки в департамент образования | 08.08.2023 | Валевская Г.С. | 11.08.2023 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ 4

План мероприятий устранения нарушений по предписанию пожарной безопасности

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нарушения** | **Мероприятия по устранению нарушений** | **Сроки исполнения** | **Ответственный за исполнения** | **Примечание** |
| 1. | Высота эвакуационного выхода к свету из помещения номер 29 на первом этаже Согласно технического паспорта от 21.09 2010 под номером 52400 100 20000 594 70 литера А менее 1, 9 метра (фактически 1,79 метра | Направление служебной записки в департамент образования  | 15.08.2023 | Валевская Г.С. | 18.08.2023 |
| 2. | Ширина эвакуационного выхода в Свету из помещения номер 29 на первом этаже Согласно технического паспорта от 21.09 2010 и реальный номер 52 401 02 00 00 59 470 литера А менее 0,8 м оптического 0,6 м | Направление служебной записки в департамент образования | 15.08.2023 | Валевская Г.С. | 18.08.2023 |
| 3. | На пути эвакуации допущено устройство перепада высот пола менее 45 см. (факт 22 см.) помещение 12 на 1 этаже  | Направление служебной записки в департамент образования | 15.08.2023 | Валевская Г.С. | 18.08.2023 |
| 4. | Отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства ,функционирующие в составе указанных систем | Направление служебной записки в департамент образования | 15.08.2023 | Валевская Г.С. | 18.08.2023 |

 ПРИЛОЖЕНИЕ 5

План мероприятий устранения нарушений по решению суда

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Нарушения** | **Мероприятия по устранению нарушений** | **Сроки исполнения** | **Ответственный за исполнения** | **Примечание** |
| 1 | Установка видеонаблюдения. Дефекты штукатурки, окрашивание потолка лестничного пролета, где имеются входы в группы № 7,8,2,3. Дефекты плиточной облицовки стен в туалете группы № 2 (основное здание) | Направление служебной записки в департамент образования | 21.08.2023 | Валевская Г.С. | 24.08.2023 |